## Coberturas do Ecomuseu
DIRETORIA DE COORDENAÇÃO - CD
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - OD.CD
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - ODM.CD
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO - ODMI.CD
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO
Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QDE. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$
Etapa 1 - Elaboração de Projetos Técnicos, com emissão de ARTs |  |  |  |  | 0
1 | PROJETO INTERNO DO CAMPO E PROJETO JUNTO A COPEL COM ART | gl | 1 |  | 0
Etapa 2 - Aquisição dos postes de concreto; |  |  |  |  | 123200
2 | POSTE TRONCO CONICO DE CONCRETO 1500X25M TOPO 280MM PROJETOR RETANGULAR SEM ALOJAMENTO CORPO CENTRAL EM CHAPA DE ALUMINIO LATERAIS E ARO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO PINTADOS NA COR CINZA MUNSELL, | un | 8 | 15400 | 123200
Etapa 3 - Aquisição e instalação dos refletores, lâmpadas e reatores |  |  |  |  | 108064
3 | REFLETOR EM ALUMINIO REFLETAL LISO E ANODIZADO FECHADO COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, FIXADA AO CORPO POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADORA SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, PERMITINDO MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL, COM ESCALA GRADUADA PARA FACILITAR A FOCALIZAÇÃO SOQ. E/40 P/LAMP TUBULAR 1000/2000W | un | 48 | 565 | 27120
4 | REATOR VAPOR METALICO 2000W/220V | un | 48 | 895 | 42960
5 | LAMPADA VAPOR METALICO 2000W 4300K E-40 220V | un | 48 | 418 | 20064
6 | SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE REFLETOR E REATOR | un | 8 | 1240 | 9920
7 | INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS PROJETORES NOS POSTES | gl | 1 | 2500 | 2500
8 | INSTALAÇÃO DE PROJETORES, LAMPADAS E REATORES NOS POSTES | gl | 1 | 5500 | 5500
Etapa 4 - Instalação dos demais itens e comissionamento |  |  |  |  | 172441.81
7 | CABO DE COBRE NU 25MM | m | 360 | 11.49 | 4136.4
8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV HEPR 25,00MM | m | 2550 | 11.75 | 29962.5
9 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV HEPR 16,00MM | m | 1200 | 7.52 | 9024
10 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1 KV HEPR 50,00MM | m | 600 | 23.42 | 14052
11 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV HEPR 35,00MM | m | 200 | 15.65 | 3130
12 | CAIXA DE ALVENARIA 60X60 | un | 7 | 400 | 2800
13 | CAIXA DE ALVENARIA 80X80 | un | 5 | 560 | 2800
14 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO MEDIO 1 1/2" X 3M | un | 56 | 55.5 | 3108
15 | ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO | un | 40 | 1.04 | 41.6
16 | BUCHA E PARAFUSO Nº 8 | un | 200 | 0.35 | 70
17 | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 300M 3 PONTAS PRT - 101 | un | 8 | 55.8 | 446.4
18 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO MEDIO 3/4" X 3M | un | 8 | 37.85 | 302.8
19 | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO | un | 30 | 0.7 | 21
20 | BUCHA E PARAFUSO Nº6 | un | 60 | 0.38 | 22.8
21 | SUPORTE ISOLADOR C/ FIXAÇÃO HORIZONTAL 100MM PRT-202 | un | 72 | 3.75 | 270
22 | ELETRODUTO DE PVC 1 1/2" X 3M | un | 8 | 14.98 | 119.84
23 | SUPORTE P/ TUBO 1 1/2" C FIXAÇÃO HORIZONTAL PRT-804 | un | 24 | 5.35 | 128.4
24 | CAIXA DE ALVENARIA 30X30 | un | 8 | 29.85 | 238.8
25 | MANGUEIRA CORRUGADA 2" C/ GUIA | m | 1100 | 3.35 | 3685
26 | CAIXA DE COMANDO P/ 36 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO 400A | un | 1 | 6072 | 6072
27 | DISJUNTOR 3X32A | un | 8 | 25.9 | 207.2
28 | DISJUNTOR 3X50A | un | 1 | 31.3 | 31.3
29 | DISJUNTOR 3X100A | un | 1 | 81.2 | 81.2
30 | DISJUNTOR 3X400A | un | 1 | 942 | 942
31 | FITA ISOLANTE 20M PRETA | un | 30 | 7.2 | 216
32 | FITA ISOLANTE COLORIDA 10M | un | 8 | 14 | 112
33 | TERMINAL DE COMPRESSAO 25MM | un | 25 | 1.7 | 42.5
34 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 16MM | un | 25 | 1.35 | 33.75
35 | ABRACADEIRA CIRCULAR P/ FIXAÇÃO PARA-RAIO | un | 16 | 150 | 2400
36 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR P/ FIXAÇÃO DE SUPORTE DA LUMINARIA | un | 32 | 120 | 3840
37 | ARRUELA DE ALUMINIO 1" | un | 5 | 0.35 | 1.75
38 | ARRUELA DE ALUMINIO 2" | un | 2 | 0.55 | 1.1
39 | ARRUELA DE ALUMINIO 3" | un | 8 | 1.3 | 10.4
40 | BARRAMENTO DE COBRE 400A | un | 1 | 550 | 550
41 | BUCHA DE ALUMINIO 1" | un | 5 | 1.25 | 6.25
42 | BUCHA DE ALUMINIO 2" | un | 2 | 2 | 4
43 | BUCHA DE ALUMINIO 3" | un | 8 | 2.21 | 17.68
44 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 3" | un | 2 | 11.2 | 22.4
45 | CABO FLEXIVEL 1KV 95MM | m | 100 | 42.4 | 4240
46 | CABO DE COBRE NU 25MM | m | 45 | 11.46 | 515.7
47 | CABO DE COBRE NU 95MM | m | 4 | 41.3 | 165.2
48 | CAIXA FN PARA TCS | un | 1 | 389 | 389
49 | CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM | un | 1 | 29.85 | 29.85
50 | CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50CM | un | 1 | 450 | 450
51 | CAIXA GNS PARA DTM 400A | un | 1 | 1000 | 1000
52 | CAIXA "EN" PARA MEDIÇÃO | un | 1 | 318.56 | 318.56
53 | CONECTOR SPLIT BOLT 150MM | un | 2 | 29.95 | 59.9
54 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM | un | 2 | 8.4 | 16.8
55 | CURVA DE PVC 90 X 2" | un | 2 | 10.4 | 20.8
56 | CURVA DE PVC 90 X 3" | un | 4 | 30.95 | 123.8
57 | DISJUNTOR 3X400A | un | 1 | 942 | 942
58 | ELETRODUTO DE PVC 1" X 3MT | un | 1 | 8.7 | 8.7
59 | ELETRODUTO DE PVC 2" X 3M | un | 1 | 23.15 | 23.15
60 | ELETRODUTO DE PVC 3" X 3M | un | 4 | 56.3 | 225.2
61 | ISOLADOR EPOXI 30X30 | un | 2 | 5.65 | 11.3
62 | FIO RIGIDO 1,5MM VERMELHO | m | 3 | 0.7 | 2.1
63 | FIO RIGIDO 1,5MM BRANCO | m | 3 | 0.7 | 2.1
64 | FIO RIGIDO 1,5MM AMARELO | m | 3 | 0.7 | 2.1
65 | FIO RIGIDO 2,5MM VERMELHO | m | 3 | 1.09 | 3.27
66 | FIO RIGIDO 2,5MM BRANCO | m | 3 | 1.09 | 3.27
67 | FIO RIGIDO 2,5MM AMARELO | m | 3 | 1.09 | 3.27
68 | FIO RIGIDO 2,5MM PRETO | m | 6 | 1.09 | 6.54
69 | FITA ALTA FUSÃO 10M | un | 1 | 18.35 | 18.35
70 | FITA ISOLANTE 20M PRETA | un | 2 | 7.2 | 14.4
71 | FITA ISOLANTE 10M AMARELA | un | 1 | 2 | 2
72 | FITA ISOLANTE 10M BRANCA | un | 1 | 2 | 2
73 | FITA ISOLANTE 10M VERMELHA | un | 1 | 2 | 2
74 | FITA ISOLANTE 10M AZUL | un | 1 | 2 | 2
75 | HASTE TERRA 5/8 X 2,40M C/ GRAMPO | un | 10 | 25.35 | 253.5
76 | LUVA DE PVC 2" | un | 2 | 2.75 | 5.5
77 | LUVA DE PVC 3" | un | 10 | 14.76 | 147.6
78 | NIPEL DE PVC 1" | un | 2 | 5.8 | 11.6
79 | NIPEL DE PVC 3" | un | 4 | 22.35 | 89.4
80 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2 BIC | un | 35 | 2.75 | 96.25
81 | PORCA SEXTAVADA 3/8 BIC | un | 35 | 0.75 | 26.25
82 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 BIC | un | 35 | 0.18 | 6.3
83 | SUPORTE LEITURA | un | 1 | 150 | 150
84 | ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO | un | 2 | 0.52 | 1.04
85 | ABRAÇADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO | un | 2 | 1.25 | 2.5
86 | ABRAÇADEIRA TIPO D 2 1/12" C/ PARAFUSO | un | 10 | 3.23 | 32.3
87 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2" ZINC | un | 20 | 1.85 | 37
88 | PORCA SEXTAVADA 1/4" ZINC | un | 20 | 0.35 | 7
89 | MÃO FRANCESA | un | 3 | 11 | 33
90 | PORCA SEXTAVADA 5/16 BIC | un | 30 | 0.65 | 19.5
91 | CONECTOR P/ HASTE TERRA | un | 10 | 5.9 | 59
92 | SIKAFLEX PARA VEDAÇÃO | un | 1 | 26.9 | 26.9
93 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 380 X 4,0MM | un | 50 | 0.2 | 10
94 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM | un | 95 | 5.25 | 498.75
95 | PARAFUSO MADEIRA 6,3 X 13MM BIC | un | 12 | 0.7 | 8.4
96 | ARRUELA LISA 3/8 BIC | un | 70 | 0.32 | 22.4
97 | PARA RAIO 15KV | un | 3 | 220 | 660
98 | PROTETOR DE BUCHA | un | 3 | 14.3 | 42.9
99 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 45MM | un | 4 | 6.8 | 27.2
100 | ISOLADOR ANCORAGEM BASTÃO POLIMERICO 15KV | un | 3 | 52 | 156
101 | PORCA OLHAL | un | 3 | 11 | 33
102 | GANCHO OLHAL | un | 3 | 9.8 | 29.4
103 | SAPATILHA 3/8" | un | 1 | 2.3 | 2.3
104 | MANILHA SAPATILHA | un | 3 | 13 | 39
105 | PERFIL "U" PARA REDE COMPACTA | un | 1 | 90 | 90
106 | FIXADOR P/ PERFIL "U" | un | 1 | 15.4 | 15.4
107 | ALÇA P/ ESTAI 6,4MM | un | 1 | 7.5 | 7.5
108 | GRAMPO DE ANCORAGEM 15KV CABO 35MM | un | 3 | 37 | 111
109 | ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV C/ 4 ANEIS DE SILICONE | un | 3 | 30 | 90
110 | CABO DE ALUMINIO 15KV 35MM | un | 60 | 5.3 | 318
111 | CORDOALHA DE AÇO 9,5MM | un | 20 | 6.5 | 130
112 | SUPORTE DT 195 X 100 | un | 2 | 105 | 210
113 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA 220/127V | un | 1 | 19894.49 | 19894.49 | DIMINUIR 3037 |  | 22931.49
114 | SUPERVISÃO ENGENHEIRO ELETRICISTA | gl | 1 | 7500 | 7500
115 | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS | gl | 1 | 4500 | 4500
116 | ABERTURA DE CAVAS PARA POSTES | gl | 1 | 3000 | 3000
117 | SERVIÇO DE GUINDASTE P IÇAR POSTES | gl | 1 | 10037 | 10037
118 | INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS CORRUGADAS | gl | 1 | 3200 | 3200
119 | INSTALAÇÃO DE CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS POSTES | gl | 1 | 7500 | 7500
120 | INSTALAÇÃO DE PARA RAIO E MALHA DE ATERRAMENTO | gl | 1 | 5000 | 5000
121 | INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS | gl | 1 | 2250 | 2250
122 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO P/ ILUMINAÇÃO | gl | 1 | 2000 | 2000
123 | DERIVAÇÃO COPEL | gl | 1 | 6500 | 6500
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 403705.81 |  | -3000
Valor Por Extenso: Quatrocentos e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos | [5 empty] | 406705.81
LEGENDA DE UNIDADES: pç (peça), m (metro), rl (rolo), br (barra), un (unidade), hh (homem hora), gl (global)
Os preços são propostos com isenção tributária e contempladas todas as despesas diretas e indiretas (BDI), necessárias a plena execução do objeto desta licitação, nas condições descritas no edital.
AS quantidades são estimadas, portanto não são garantia de faturamento. A ITAIPU se reserva o direito de alterar a previsão de quantidade durante a vigência do documento contratual.
Nos preços foram considerados todos os documentos que integram o edital.
O BDI utilizado na formulação dos preços é de 20,34% referente aos valores do 1o Primeiro Quartil do Documento de Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF, Tribunal de Contas da União (TCU) Brasil.
Data de referência dos custos: Abril/2018